  - Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

  - Основные   задачи   обеспечения   пожарной   безопасности   –    целенаправленные действия работников ДОУ на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.

  - Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

- Основные задачи обеспечения пожарной безопасности

  - Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в Организации являются:

    - организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;

    - спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в Организации;

    - организация и осуществление тушения пожара Организации;

    - ликвидация последствий возможного пожара в Организации.

.

- Перечень первичных мер пожарной безопасности

  - К первичным мерам пожарной безопасности в МБОУ Роговской ООШ дошкольная группа относятся:

    - обучение сотрудников мерам пожарной безопасности;

    - оповещение сотрудников в случае возникновения пожара;

    - соблюдение требований пожарной безопасности;

    - оснащение первичными средствами пожарной безопасности;

    - проведение противопожарного инструктажа;

    - обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

    - своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

    - содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям;

    - содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;

    - содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток.

- Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

  - Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на руководителя.

  - Директор МБОУ Роговской ООШ обязан:

    - разрабатывать и   осуществлять   меры   по   обеспечению   пожарной   безопасности ;

    - выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

    - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать мерам пожарной безопасности;

    - обеспечивать эксплуатацию здания, в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации;

    - обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности, контролировать соблюдение противопожарного режима в дошкольной группе, принимать меры по устранению недостатков;

    - определять сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

    - организовывать проведение перед началом каждого учебного года с воспитанниками детского сада занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

    - обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации детей, работников, посетителей и других лиц, находящихся в зданиях.

    - обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений Организации при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

    - организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений Организации при пожаре, ограждений на крышах;

    - обеспечивать ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

    - организовывать разработку планов эвакуации людей при пожаре;

    - обеспечивать при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

    - обеспечивать наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника).

    - обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

    - обеспечивать наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

    - организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

    - обеспечивать наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты;

    - обеспечивать здания  первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

    - обеспечивать выполнение работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений;

    - обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в Организации;

    - обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения Организации для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

    - оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

    - предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории Организации необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

    - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Организации, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

    - обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

    - утвердить:

      - Положение об организации работы по пожарной безопасности;

      - Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации;

      - Инструкции о мерах пожарной безопасности .

    - сообщать	в	Государственную	противопожарную	службу	о	возникших	пожарах,

неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

    - включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности.

  - Работники Дошкольной группы МБОУ Роговской ООШ обязаны:

    - соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим Организации;

    - знать	места	расположения	и	уметь	пользоваться	огнетушителями,	внутренними пожарными кранами;

    - при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

    - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

    - немедленно   докладывать	своему   непосредственному   руководителю	о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

  - В случае отсутствия руководителя и ответственного за пожарную безопасность в МБОУ Роговской ООШ в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников на воспитателя дошкольной группы.

  - Действия воспитателя дошкольной группы:

    - незамедлительно сообщить о пожаре по номеру 101 (112);

    - организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации Организации;

    - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

    - до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

    - организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

- Заключительные положения

  - Настоящее Положение является локальным нормативным актом дошкольной группы МБОУ Роговской ООШ, принимается на педагогическом совете МБОУ Роговской ООШ и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МБОУ Роговской ООШ

  - Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

  - Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения.

  - После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

.